Naše číslo		Bratislava

OUKSP-2024-22-664-ES-7754-10	13.09.2024

# R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava-Lamač ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na §7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na §1 písm. d) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle §17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodla takto:

podľa §39 a §39a stavebného zákona v spojení s §4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti

na stavbu s názvom: 	„OZ Zečák – inžinierske siete – lokalita Zečák“ (ďalej len “stavba“)

v rozsahu stavebných objektov:

PS 100 – Transformačná stanica

SO 100 – VN prípojka

SO 101 – NN rozvody

navrhovateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, v zastúpení splnomocneným zástupcom Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 51146916

miesto stavby:	Trasa je navrhnutá medzi ulicami Cesta na Klanec a Vysokohorská v Bratislave na pozemkoch registra C-KN v katastrálnom území Lamač v Bratislave, ktoré sú zapísané na:

LV č. 4325, parc. č. 2555/435, 2555/437, 2555/761 v katastrálnom území Lamač

LV č. 867, parc. č. 2555/3, 2555/86, 2555/87, 2555/125, 2555/126, 2555/250, 2555/251, 2555/300, 2555/648 v katastrálnom území Lamač

LV č. 1590, parc. č. 3498/30 v katastrálnom území Lamač

LV č. 3797, parc. č. 3498/37 v katastrálnom území Lamač

LV č. 4384, parc. č. 3498/44 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2320, parc. č. 2555/988 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2614, parc. č. 2555/115 v katastrálnom území Lamač

LV č. 3890, parc. č. 2555/778, 2555/779 v katastrálnom území Lamač

LV č. 4394, parc. č. 3498/68, 3498/69, 3498/70, 3498/71, 3498/87, 3498/94, 3498/108 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2342, parc. č. 2555/413 v katastrálnom území Lamač

LV č. 661, parc. č. 2555/414 v katastrálnom území Lamač

LV č. 4010, parc. č. 2555/989 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2713, parc. č. 2555/33 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2426, parc. č. 2555/36 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2401, parc. č. 2555/38 v katastrálnom území Lamač

LV č. 2727, parc. č. 2555/647 v katastrálnom území Lamač

LV č. 4419, parc. č. 3498/117 v katastrálnom území Lamač

LV č. 4341, parc. č. 2555/623, 2555/602 v katastrálnom území Lamač

Pozemok parc. č. 2555/436, 2555/759 v katastrálnom území Lamač, LV nezaložený

na pozemkoch registra E-KN v katastrálnom území Lamač, ktoré sú zapísané na:

LV č. 2127, parc. č. 2555/1 v katastrálnom území Lamač

LV č. 3758, parc. č. 992/100, 992/200, 1842/19, 1848/200 v katastrálnom území Lamač

druh stavby:	novostavba

inžinierska stavba-líniová stavba (podľa § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona)

účel stavby:	diaľkové a miestne rozvody elektriny, transformačná stanica (podľa § 43a, ods. 3, písm. i) stavebného zákona)

doba trvania stavby:	trvalá

Opis predmetu územného rozhodnutia:

Projekt rieši vybudovanie transformačnej stanice, NN a VN prípojky v lokalite Zečák, obec Bratislava-Lamač.

Trasy inžinierskych sietí sú vedené medzi ulicami Cesta na Klanec a Vysokohorská, kde sa jednotlivo rozvetvujú a napájajú k záujmovým pozemkom.

- Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v dokumentácii pre územné rozhodnutie 05/2022 a 05/2024, spracovaná ELUNITA, s.r.o., Romanova 1679/27, 851 02 Bratislava, Ing. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier 5752*A2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, sú stavbou dotknuté pozemky určené pre reguláciu funkčného využitia plôch:

Obytné územia, málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód regulácie B

Obytné územia, málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód regulácie C

Územia technickej vybavenosti, vodné hospodárstvo, číslo funkcie 601, stabilizované územie

Územia prírodnej zelene, rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003, rozvojové územie

Plochy námestí a ostatné komunikačné plochy.

Architektonické a urbanistické riešenie stavby a napojenie na siete technického vybavenia:

SO 100 – VN prípojka

SO 100 je nová VN káblová prípojka pre novú lokalitu OZ Zečák. V záujmovom území sa nachádza existujúce VN káblové vedenie linka č. 399. Nová VN káblová prípojka bude pripojená na rozvod 22kV - linku č. 399 v úseku medzi TS0533-000 a TS0530-000. Nový VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 2x(3x NA2XS(F)2Y 1x240mm2). Celková dĺžka kábla 2x(3x NA2XS2Y 1x240mm2) + HDPe o40 – od bodu naspojkovania po novú TS-EH6 je 2x505 m = 1010 m.

SO 101 – NN rozvody

Predmetom časti projektovej dokumentácie SO 101 je návrh káblových distribučných rozvodov. Ako bod napojenia nových NN káblových rozvodov bude nová kiosková distribučná TS-EH6 (riešená v PS100 – Trafostanica). Celé územie je riešené a prevádzkované ako lúč nasledovne:

Vývody z TS-EH6

Vetva 1 – od TS-EH6 po 1-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 255 m

Vetva 2 – od TS-EH6 po 1-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 255 m

Vetva 3 – od TS-EH6 smer 16-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 425 m

Vetva 4 – od TS-EH6 smer 6-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 425 m

Vetva 5 – od TS-EH6 smer 15-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 420 m

Vetva 6 – od TS-EH6 smer 7-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 420 m

Vetva 7 – od TS-EH6 smer exist. SR0763-005 – NAYY-J 4x240, dĺžka 315 m

Vetva 8 – od TS-EH6 smer exist. SR0763-006 – NAYY-J 4x240, dĺžka 330 m

Vetva 9 – od TS-EH6 smer 3-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 45 m

Vetva 10 – od TS-EH6 smer 5-SR – NAYY-J 4x240, dĺžka 135 m

Spolu: NAYY-J 4x240 – celková dĺžka 3025 m

Skrine HASMA – navrhované distribučné skrine SR, celkový počet 17 ks.

PS 100 – Transformačná stanica

PS 100 je navrhnutá ako betónová bloková transformačná stanica EH6, ktorá sa používa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/, ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Uvedená transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač. Transformačná stanica svojím vyhotovením /všetky prístroje a transformátor/ tvorí jeden konštrukčný celok, ktorý je možné zmontovať a odskúšať. Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí: káblový priestor (vaňa) + stavebné teleso (skelet) a strecha. Transformačná stanica je rozdelená stenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Max. pôdorysný rozmer bude 3200 x 2710 mm.

Zastavaná plocha 8,64 m2.

Max. výška stavby od 0,000 bude + 2,650 m.

Transformačná stanica bude umiestnená na pozemku C-KN p.č. 2555/647 k.ú. Lamač.

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, štátnej správy a samosprávy:

  - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 55838/2022-446005 zo dňa 25.08.2022:

- z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:

- Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia;

- Z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia:

- V prípade nevyhnutného zásahu do funkčnej plochy 1003 je potrebné trasu minimalizovať a viesť v spevnených plochách.

- Z hľadiska tvorby verejných priestorov a z hľadiska ochrany životného prostredia:

- Po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu

- Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „VZN“), ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m najmenej však 2,5 m od päty kmeňa.

- Všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba bola vždy na prírodnom teréne v zelených pásoch bez možnosti pochôdznosti

- V prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je potrebné priepustnosť povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr. SILVACELL)

- z hľadiska budúcich majetkovo - právnych vzťahov:

- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa

  - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, a.s., vyjadrenie č. MAGS OSK 55663/2022-412868 zo dňa 12.07.2022:

- Ako vlastník pozemkov a miestnych ciest a chodníkov súhlasíme s navrhovanou realizáciou inžinierskych sietí pre stavbu „OZ Zečák – Inžinierske siete – Lokalita Zečák“ podľa predloženej situácie s podmienkou, že pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s Bratislavou v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávňovať stavebníka uskutočniť navrhovanú realizáciu inžinierskych sietí na cudzom pozemku

- Okrem uvedeného je stavebník povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska k investičnej činnosti vydaného Hlavným mestom SR Bratislavy.

  - Okresný úrad Bratislava, orgán ochrany prírody a krajiny stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/051047-004 zo dňa 25.01.2023:

- Predmetná stavba sa navrhuje realizovať v zastavanom území obce, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení §12 zákona. Časť severnej a východnej hranice zóny Lamač Zečák susedí s CHKO Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany (§13 zákona). Záujmové pozemky sú súčasťou zóny Lamač Zečák. Pre toto územie sa v súčasnosti vydáva územný plán zóny, ktorého proces  nie je ukončený. V území zóny Lamač Zečák je podlá údajov ŠOP SR, RCOP Bratislava evidovaný výskyt chráneného druhu rastliny: klinček kopcový pravý (Dianthus collinus subsp. Collinus) a viacerých druhov chránených živočíchov. Podľa zrealizovaného inventarizačného prieskumu (v období jún 2020 až apríl 2021) v rámci procesu posudzovania SEA, zverejneného na stránke MČ Bratislava-Lamač, sa na stavbou dotknutých pozemkoch uvedená chránená rastlina nenachádza.

- Podľa § 34 zákona chránenú rastlinu je zakázané: úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať, alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode, držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. Na nález chránenej rastliny v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy. O výnimke zo zakázaných činností, ak ide o druhy podľa § 40 zákona môže rozhodnúť Ministerstvo životného prostredia SR.

- Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) nie sú predmetné pozemky v priamom kontakte so žiadnym prvkom RÚSES. V blízkosti sa nachádza nadregionálny biokoridor SZ svahy Malých Karpát.

- Stavebník je povinný pri stavebných prácach postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí blízko rastúcich zachovalých drevín, napr. na susedných pozemkoch (§47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa napr. výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore drevín.

- Podľa odborného stanoviska ŠOPSR vydaného dňa 01.12.2022 pod číslom CHKODL181-002/2022 je predmetný zámer lokalizovaný do územia, ktoré predstavuje vegetácie vo voľnej krajine s 1. stupňom ochrany na území Bratislavy a je biotopom chránenej rastliny klinček kopcový – Dianthus collinus ako aj biotopom viacerých chránených druhov živočíchov v zmysle „zákona“. Pred povolením plánovanej činnosti ako aj ďalších zámerov v tomto priestore žiada ŠOPSR pripraviť dokumentáciu na realizáciu zmierňujúcich opatrení, ktoré navrhuje správa o hodnotení. Pripravenú dokumentáciu na realizáciu so ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy odkonzultovať, schváliť, zrealizovať a povoľujúcu činnosť na inžinierske siete zahájiť až po zrealizovaní zmierňujúcich opatrení v teréne v zmysle správy o hodnotení.

- OÚBA nemá námietky k navrhovanému a súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania bodu č. 2 až 6 tohto záväzného stanoviska.

2.4	Okresný úrad Bratislava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2022/193886/CEM/IV zo dňa 22.11.2022:

- Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napr.:

- správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred  znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

- Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi.

- Pred začatím stavebných prác pôvodca odpadov predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob nakladania s odpadmi druhu č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

2.5	Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania stanovisko č. OU-BA-OKR1- 2022/122123/2 zo dňa 11.07.2022:

- s vydaním územného rozhodnutia  a stavebného povolenia na predmetnú stavbu  súhlasí bez pripomienok.

2.6	Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy stanovisko č. HZUBA3-2022/001747-002 zo dňa 03.08.2022:

-	súhlasí bez podmienok

2.7	Mestská časť Bratislava – Lamač stanovisko č. RUR-2022/515/Vá-4973 zo dňa 26.08.2022:

-	súhlasí bez podmienok

2.8	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 66573/2022/TK zo dňa 13.07.2022:

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (Michalík Ján 0902969145) a divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (Perina Ján 0902969108).

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť' novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

2.9	Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie č. 23791/76/2000/2023 zo dňa 03.01.2023:

- Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na dotknutých komunikáciách. Premávku autobusov môžu obmedziť len v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením určených technologických postupov a bezpečnosti).

- V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené Oddelením verejnej dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ako objednávateľa výkonov vo verejnom záujme. Potvrdené riešenie bude súčasťou sprievodnej správy projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

- V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

2.10	Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie č. 13155/13315/2024 P5886_03 zo dňa 23.08.2024:

- Všetky činnosti počas výstavby s vplyvom na MHD musia byť vopred prerokované a schválené DPB, a.s.

- Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na dotknutých komunikáciách, premávku autobusov môžu obmedziť len v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením určených technologických postupov a bezpečnosti).

- V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené Oddelením verejnej dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ako objednávateľa výkonov vo verejnom záujme. Potvrdené riešenie bude súčasťou sprievodnej správy projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie Odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

- V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie Odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Osobitné podmienky:

- Toto stanovisko nenahrádza stanoviská potrebné pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.

- Platnosť tohto stanoviska je 1 rok.

2.11	Krajský pamiatkový úrad Bratislava stanovisko č. KPUBA-2022/15302-2/59699/KER zo dňa 14.07.2022:

- Investor oznámi písomne 10 kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác.

- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

2.12	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava stanovisko č. HŽP/11382/2022 zo dňa 12.07.2022:

- Ku kolaudácii predložiť:

- výsledky z objektívneho merania hluku z TS, ktoré preukážu súlad s požiadavkami vyhl. MZ č.  549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v požiadavkách v znení neskorších predpisov.

2.13	Západoslovenská distribučná, a. s. stanovisko zo dňa 24.08.2022:

- Požadovaný odber elektrickej energie s maximálnou rezervovanou kapacitou 71 x (3 x 25 A) pre rodinné domy s celkovým súčasným výkonom Ps = 439,2 kW bude možné pripojiť z distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. po vybudovaní nových elektroenergetických stavieb a zariadení Distribučnej sústavy (prípojka VN, trafostanica, rozvody NN).

- Prípojku VN do novej trafostanice žiadame riešiť ako slučku z káblového vedenia linky č. 399 v úseku medzi trafostanicami TS 0533-000 a TS 0530-000 káblami typu 22-3xNA2XS2Y 1x240. Trafostanicu žiadame vybudovať kioskovú 22/0,42kV (rozvádzač VN vo vyhotovení 3 bodu s rezervou 1 poľa pre budúce zaústenie nového VN káblového napájača a 1 pole pre transformátor 630 kVA, rozvádzač NN 10 vývodový s odpínačmi 400A a svorkami pre pripojenie náhradného zdroja). Káblový rozvod NN vybudovať káblami typu NAYY-J 4x240 slučkovanými v rozvodných istiacich skriniach SR s prepojením káblami NAYY-J 4x240 na existujúce distribučné rozvody NN.

- Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať spoločnosť Západoslovenská distribučná na základe Zmluvy PRI_D (Zmluva o pripojení - hromadná) ako vlastnú investíciu. Zmluva PRI_D bude vypracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

- Požadujeme vytvorenie verejne prístupných koridorov vedení NN pre možnosť trasovania distribučných rozvodov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pre potreby pripojenia budúcich odberateľov v rámci riešeného územia.

- Prípojka NN pre objekt bude napojená z novej rozvodne a istiacej skrini SR, ktorá bude umiestnená v

- blízkosti Stavby podľa nami odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

- Prípojku NN do objektu vybuduje žiadateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

- Fakturačné merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v elektromerovom RE tak, aby boli kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom. Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk. Umiestnenie RE pre Polyfunkčnú budovu bude v blízkosti TS.

- Pripojenie budúcich miest spotreby v jednotlivých prípojných objektoch bude riešené na základe Zmluvy PRI_D po doručení formulára žiadosti o pripojenie spolu s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. 10. Konkrétne technické podmienky pripojenia budú dohodnuté v Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, uzatvorenej medzi Žiadateľom a Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

- Pripojovacie poplatky budú stanovené v zmysle rozhodnutia ÚRSO.

- V ďalšom stupni žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie napojenia stavby na distribučnú sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). Súčasťou projektovej dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie energetických zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia vlastníkmi (správcami) inžinierskych sietí a časový harmonogram výstavby. Spracovanie koordinačného výkresu zabezpečí Žiadateľ v elektronickej forme. Predkladaná projektová dokumentácia musí obsahovať požiadavky na jednotlivé odbery elektriny pre každé navrhované odberné miesto samostatne.

- Pokyny pre vypracovanie dokumentácie možné nájsť na intranete:

https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Predpisy-prevadzkovatela

Katalóg schválených materiálov je možné nájsť na intranete: https://dodavatel.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11

- Stanovisko k PD nenahrádza zodpovednosť projektanta za detailné technické riešenie v zmysle platných

- predpisov, STN a TPP, za ktoré zodpovedá projektant.

- Vyjadrenie k stavebnému povoleniu bude zaslané až po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie. Nevyhnutným podkladom k vypracovaniu Zmluvy o pripojení je predloženie finálnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, odsúhlasenej od ZSD.

- Žiadame rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná. Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických zariadení vo formáte .pdf alebo .dgn je možné vykonať prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/ Geoportal.

- V prípade nutnosti vykonania preložky elektroenergetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., bude preložka riešená v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike na náklady investora na základe Zmluvy o vykonaní preložky, ktorú Žiadateľ uzavrie s Prevádzkovateľom.

2.14	 Slovak Telekom, a. s. vyjadrenie č. 6612203901 zo dňa 07.02.2022:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-	Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené  parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-	Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605

-	V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-	Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-	Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

-	V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-	Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 52/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-	V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

-	Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa  na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-	Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom,a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

-	Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

-	Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

-	Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

2.15.	UPC Broadband Slovakia s.r.o., vyjadrenie zo dňa 26.01.2022:

- U predmetnej stavby dôjde do styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 183/2022

- Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete

- V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop

- V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu

- Pred zasypaním pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené

- Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami

- Križovanie so sieťou UPC je nutne realizovať popod sieť UPC

  - SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0887/2022/Šč  zo dňa 07.12.2022.

- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

- OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01)

  - Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. MAGS OSK 62874/2022-499527/RIO-307  zo dňa 29.12.2022.

- Dodržíte podmienky uvedené v Záväznom stanovisku hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 55838/2022-446005 zo dňa 25.08.2022.

- Stavbu žiadame zrealizovať bez zásahu do konštrukcií vozoviek komunikácií v správe OSK a počas výstavby na nich udržiavať čistotu (stavenisková doprava).

- Žiadame rešpektovať trasovanie cyklotrasy O6, ktorá vedie lokalitou.

- K zásahu do komunikácií, ktoré nie sú v správe OSK hl. m. SR Bratislavy, musíte požiadať o vyjadrenie k PD ich správcu (príp. vlastníka)

- PD – min. situáciu a TS (najlepšie v elektronickej forme) musíte predložiť na vyjadrenie aj oddeleniu osvetlenia, sietí a energetiky (OOsaE) hl. m. SR Bratislavy – správcovi verejného osvetlenia, ktorý uvedie podmienky k predmetnej PD v samostatnom vyjadrení.

- V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

  - Mestská časť Bratislava-Lamač, stanovisko č. RD-2022-432-SRG-6978 zo dňa 21.12.2022.

- Doplníte projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie o plán organizácie dopravy počas výstavby

- Pri rozkopávkach pre pokládku rozvodov požiada včas mestskú časť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie

- Po ukončení prác na rozkopávke a pokládke inžinierskych rozvodov, v úseku od križovania Cesty na Klanec – cesta ul. Vysokohorská po križovanie cesta k ul. Vysokohorská – cesta na Zlatú horu, zastabilizovať svah proti zosuvu technickým zabezpečením /napr. oporný múr atď./

- Pozemnú komunikáciu vrátane dopravného značenia a dopravných zariadení investor po ukončení prác uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej odbornej organizácie, chodníky v mieste rozkopávky budú upravené=e v celej šírke chodníka spolu v výmenou poškodených cestných obrubníkov, miestne cesty budú upravené v polovičnom profile vozovky spolu s výmenou poškodených cestných obrubníkov.

  - Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PLO-2023/093696-005/BAK  zo dňa 30.01.2023.

- Nebudete vyžadovať ťažbu zdravých stromov z dôvodu ich možného pádu na vašu nehnuteľnosť umiestnenú v ochrannom pásme lesa

- Budete rešpektovať práva vlastníka a obhospodarovateľa priľahlých lesných pozemkov, ktorý je účastníkom v rámci konaní vedených podľa stavebného zákona

- Dáte si „stavbu“ poistiť pre prípad vzniku škody vplyvom lesa, ktorú spôsobia prírodné podmienky alebo vykonávanie hospodárskej činnosti v lese tak, aby túto škodu poisťovňa následne nevymáhala od majiteľa alebo obhospodarovateľa lesa

- Pokiaľ bude les ohrozovať majetok a zdravie na vašom pozemku a odborný lesný hospodár vydá povolenie na ťažbu, dáte ju vykonať na vlastné náklady

- Vyrovnáte oprávnené navýšené náklady na práce v priľahlom lese, ktorých navýšenie bude z dôvodu ochrany vašej nehnuteľnosti

- Nebudete na okolité lesné pozemky umiestňovať výkopovú zeminu, žiaden stavebný a komunálny odpad počas stavby ani po jej ukončení

- Nebudete zasahovať do priľahlých lesných pozemkov (vjazd, skládky odpadov)

- Práce realizovať v súlade s platnou legislatívou zákona o lesoch, zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o protipožiarnej ochrane, v znení neskorších predpisov

  - Ministerstvo obrany SR, stanovisko č. SEMaI-EL13/2-3-1648/2022  zo dňa 25.10.2022.

- Súhlasíme s umiestnením a realizáciou líniovej stavby.

  - Bratislavský samosprávny kraj stanovisko č. 03747/2022/CDD/25437 zo dňa 13.07.2022:

- Z hľadiska činností v ochrannom pásme mestskej dráhy k predmetnej stavbe nemá pripomienky.

- Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti:

Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou infraštruktúrou a zabezpečiť ich vytýčenie.

Navrhovateľ je povinný:

- Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí.

- Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

- Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byť samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

- Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo „iné" právo k pozemkom, ku ktorým bol k vydaniu územného rozhodnutia predložený len súhlas vlastníka pozemku.

Podľa §139 ods. 1) stavebného zákona:

Pod pojmom ,,iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie"

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou

c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov

d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva

právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu

- Platnosť územného rozhodnutia:

- Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

- Predĺženie platnosti je možné podľa §40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

- Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

- Podľa § 41 stavebného zákona stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území.

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov konania:

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení splnomocneným zástupcom Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, 851 01 Bratislava (navrhovateľ)

- Všetkým právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k horeuvedeným pozemkom alebo stavbám na nich, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Mestská časť Bratislava–Lamač, stavebný úrad, prijala dňa 11.10.2022 návrh od navrhovateľa, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, v zastúpení splnomocneným zástupcom Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 51146916, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: „OZ Zečák – inžinierske siete – lokalita Zečák“ (ďalej len „stavba“), v rozsahu stavebných objektov:

PS 100 – Transformačná stanica

SO 100 – VN prípojka

SO 101 – NN rozvody

Spracovateľom projektovej dokumentácie (05/2022 a 05/2024) a zodpovedným projektantom je Ing. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier 5752*A2.

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.: „Územné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných náležitostí druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet územného rozhodnutia umiestňuje; ak ide o prípady uvedené v § 36 ods. 4 zákona, postačí opis územia.“

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona: „Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.“

Jedná sa o umiestnenie líniovej stavby, preto podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. stavebný úrad uvádza opis územia nasledovne:

Jedná sa o umiestnenie distribučnej siete v lokalite Bratislava-Lamač. Trasa je navrhnutá medzi ulicami Cesta na Klanec a Vysokohorská, kde sa jednotlivo rozvetvuje a umožní napojenie lokality na elektrickú energiu.

Pozemky, na ktorých sa umiestňuje stavba, sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a ich vlastníctvo je zaevidované na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor  V konaní boli predložené súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou, uvedené súhlasy sú predmetom spisového materiálu.

Dňom podania návrhu bolo v zmysle §35 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.z. (stavebný zákon) a §18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté územné konanie.

Stavebný úrad vyzval navrhovateľa listom č. 2022/664-6751/OUKSP/popl/De zo dňa 17.10.2022 na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorý bol vo výške 300,00 euro uhradený dňa 17.10.2022.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh s dokladmi a zistil, že podanie nie je úplné a neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrhu. Preto stavebný úrad podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa rozhodnutím č. 2022/664-7513/OUKSP/Rvyz/De  zo dňa 14.11.2022 na doplnenie dokladov a podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie prerušil.

Vo výzve stavebný úrad požadoval nasledovné doklady:

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia doplnený v zmysle §3 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., nakoľko predložený návrh podaný dňa 11.10.2022 neobsahuje súhlas vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť (pozn. neboli predložené súhlasy vlastníkov k všetkým pozemkom dotknutých stavbou, resp. niektoré súhlasy sú neúplné)

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia v zmysle §3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., nakoľko predložený návrh podaný dňa 11.10.2022 neobsahuje opis prebiehajúcich hraníc územia: „Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.“

- Projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby v 1 vyhotovení (pozn. stavebnému úradu bol predložený 1 originál uvedenej projektovej dokumentácie)

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce:

- Okresného úradu Bratislava ako orgánu ochrany prírody a krajiny

- Okresného úradu Bratislava ako orgánu odpadového hospodárstva

- Mestskej časti Bratislava-Lamač, cestný správny orgán

- Hlavného mesta SR Bratislavy, cestný správny orgán

- Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru (ochranné pásmo lesa)

- SPP - distribúcia, a.s.

- Dopravný podnik Bratislava

- Ministerstvo obrany, agentúra správy majetku

Navrhovateľ doplnil dňa 20.03.2023 nasledovné doklady:

- Projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby

- Vyjadrenia:

Okresného úradu Bratislava – orgánu ochrany prírody a krajiny

Okresného úradu Bratislava – orgánu odpadového hospodárstva

Okresného úradu Bratislava – pozemkový a lesný odbor

Mestskej časti Bratislava-Lamač, ako cestný správny orgán

Hlavného mesta SR Bratislava, ako cestný správny orgán

SPP-distribúcia, a.s.

Dopravného podniku Bratislava

Ministerstva obrany, agentúra správy majetku

- Opis prebiehajúcich hraníc územia

- Doplnenie súhlasných stanovísk vlastníkov pozemkov k umiestneniu stavby

Stavebný úrad preskúmal predložené podanie a v zmysle §36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) oznámil listom č. 2023-22/664-2095/OUKSP/oz/ZS zo dňa 27.03.2023 začatie územného konania o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.04.2023 o 10:00 hod. Súčasne v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že ak v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu.

Okruh  účastníkov  konania  vytýčil  stavebný  úrad  v súlade  s  §  14  zákona  č.  71/1967  Zb. o správnom  konaní  (správny  poriadok) v znení  neskorších  predpisov  a v súlade  s § 34 stavebného zákona.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 25.04.2023 o 10:00 hod., z priebehu bola spísaná zápisnica. K oznámeniu o začatí konania neboli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania. Dňa 25.04.2023 bolo emailom doručené vyjadrenie JUDr. Petra Brňáka, PhD., Lediny 42, 841 03 Bratislava (bez doplnenia podania so zaručeným el. podpisom), vyjadrenie v znení: „V mieste vedenia VN-prípojky cez parcelu 2555/85 konkrétne GPS 48.1891219N, 17.0550258E sa nachádza moja vodovodná prípojka BVS OM00014342 (šachta) v blízkosti ktorej má byť vedenie VN zakopávané do zeme na základe náčrtu čo bol vyvesený na úradnej tabuli. Poprosím pred výkopom o vytýčenie prípojky k šachte a potom od šachty k mojej nehnuteľnosti /Vysokohorská 6706/ a to tak, aby neprišlo k poškodeniu pri realizácii, ku ktorej prišlo naposledy pri búraní starej budovy na uvedenom pozemku. K samotnej realizácii inžinierskych sietí nemám pripomienky, len som chcel upozorniť na možnú kolíziu.“

Stavebný úrad berie uvedenú pripomienku na vedomie, no konštatuje, že nebola doručená zákonom stanoveným spôsobom. Stavebný úrad stanovil vo výroku tohto rozhodnutia nasledovnú podmienku, ktorú je navrhovateľ povinný splniť: „Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou a jej technickou infraštruktúrou a zabezpečiť ich vytýčenie.“

Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, okrem podmienok týkajúcich sa stavebného povolenia, tieto budú prerokované v rámci stavebného konania.

Svoje stanoviská a vyjadrenia oznámili:

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 55838/2022-446005 zo dňa 25.08.2022

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, a.s., vyjadrenie č. MAGS OSK 55663/2022-412868 zo dňa 12.07.2022

- Okresný úrad Bratislava, orgán ochrany prírody a krajiny stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/051047-004 zo dňa 25.01.2023

- Okresný úrad Bratislava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2022/193886/CEM/IV zo dňa 22.11.2022

- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania stanovisko č. OU-BA-OKR1- 2022/122123/2 zo dňa 11.07.2022

- Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy stanovisko č. HZUBA3-2022/001747-002 zo dňa 03.08.2022

- Mestská časť Bratislava – Lamač stanovisko č. RUR-2022/515/Vá-4973 zo dňa 26.08.2022

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 66573/2022/TK zo dňa 13.07.2022

- Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie č. 23791/76/2000/2023 zo dňa 03.01.2023

- Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie č. 13155/13315/2024 P586_03 zo dňa 23.08.2024

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava stanovisko č. KPUBA-2022/15302-2/59699/KER zo dňa 14.07.2022

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava stanovisko č. HŽP/11382/2022 zo dňa 12.07.2022

- Západoslovenská distribučná, a. s. stanovisko zo dňa 24.08.2022

- Slovak Telekom, a. s. vyjadrenie č. 6612203901 zo dňa 07.02.2022

- UPC Broadband Slovakia s.r.o., vyjadrenie zo dňa 26.01.2022

- SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0887/2022/Šč  zo dňa 07.12.2022

- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. MAGS OSK 62874/2022-499527/RIO-307  zo dňa 29.12.2022

- Mestská časť Bratislava-Lamač, stanovisko č. RD-2022-432-SRG-6978 zo dňa 21.12.2022

- Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PLO-2023/093696-005/BAK  zo dňa 30.01.2023

- Ministerstvo obrany SR, stanovisko č. SEMaI-EL13/2-3-1648/2022  zo dňa 25.10.2022

- Bratislavský samosprávny kraj stanovisko č. 03747/2022/CDD/25437 zo dňa 13.07.2022

Súčasťou spisového materiálu sú aj vyjadrenia správcov inžinierskych sietí o overení existencie sietí.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, posúdil, či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, či vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú podmienky ochrany prírody.

Stavebný úrad v konaní preskúmal súlad s Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení jeho zmien a doplnkov.

Pre riešené územie stanovuje územný plán reguláciu funkčného využitia plôch:

Obytné územia, málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód regulácie B

Obytné územia, málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód regulácie C

Územia technickej vybavenosti, vodné hospodárstvo, číslo funkcie 601, stabilizované územie

Územia prírodnej zelene, rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003, rozvojové územie

Plochy námestí a ostatné komunikačné plochy.

Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:

- z hľadiska funkčného využitia navrhovaný zámer – líniová stavba, ako technická vybavenosť pre obsluhu územia, patrí medzi:

prípustné spôsoby využitia funkčných plôch pri funkčnom využití územia:

- málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102,

- vodné hospodárstvo, číslo funkcie 601,

prípustné spôsoby využitia funkčnej plochy v obmedzenom rozsahu pri funkčnom využití územia:

- rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003

pod úrovňou terénu je v zmysle ÚPN možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry vo funkčnej ploche:

- plochy námestí a ostatné komunikačné plochy.

- z hľadiska intenzity využitia záujmového územia nemá navrhovaná stavba v zmysle metodiky ÚPN vplyv (v prípade transformačnej stanice sa jedná o zanedbateľný vplyv) na územným plánom regulované prvky intenzity využitia územia (IZP, IPP a KZ).

Súlad s územným plánom bol posúdený Hlavným mestom SR Bratislava, v záväznom stanovisku č. MAGS OUIC 55838/2022-446005 zo dňa 25.08.2022.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovaná stavba nie je v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach územného rozhodnutia určil požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie a požiadavky vyplývajúce zo stanoviska dotknutého orgánu.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie konania spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom a vyhláškou, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j.  Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9,  841 03 Bratislava 47. Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, Tomášikova 14366/ 64A, 831 04 Bratislava.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Igor Polakovič

starosta

Prílohy:

1. zákres stavby do podkladu kópie katastrálnej mapy

2. 1 x projektová dokumentácia (navrhovateľ prevezme osobne v stránkové dni)

Doručí sa:

- účastníkom konania verejnou vyhláškou:

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení splnomocneným zástupcom Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, 851 01 Bratislava

- Všetkým právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k horeuvedeným pozemkom alebo stavbám na nich, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

- na vedomie:

- Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, 851 01 Bratislava

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

- BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

- SPP-distribúcia a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava

- Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

- HaZÚ hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

- MO SR, úrad správy majetku štátu, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

- Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ba, hl. m.SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, leškova 17, 811 04 Bratislava

- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

- Mestská časť Bratislava – Lamač, RUR, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti s § 26 správneho poriadku, a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Lamač po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zverejnené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

Odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie a zvesenie zverejnenia rozhodnutia.